动火审批证

编号： [ ] 第 号

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火项目 |  | | | | | |
| 用工单位意见 (签字、盖章) |  | | | | | |
| 动火部位 ( 范围) |  | | | | | |
| 动火时间 | 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止 | | | | | |
| 动火负责人 |  | | 现场监护人 |  | 动火操作人 |  |
| 动火前防火安全教育：  1.严格遵守动火时间，动火前清除现场及周围的易燃、可燃物，检查确认无火灾 危险，动火结束要清除火种；  2.动火负责人、监护人、动火操作人要认真履行消防安全岗位职责；  3.针对动火施工现场的消防特点，制定灭火实施方案，配备并会使用消防灭火器材；  4.对于储存或处理可燃气体、液体、粉尘的设备，动火前应当进行清洗、置换等 安全处理；  5.电焊电源、接地点要符合防火要求；  6.做到 “几个不动火 ”( 1 ) 未办理动火许可证不动火； ( 2 ) 不具备动火资格的操 作人员不动火； ( 3 ) 焊具不合格或燃气、氧气瓶不符合安全要求不动火； ( 4 ) 预防火  灾措施不落实不动火； ( 5 ) 不在未经批准的地方动火； ( 6 ) 现场没有消防安全监护人 员不动火； ( 7 ) 大风天不在户外动火。  以上内容是否阅知并明白？  施工单位负责人 (管理人) 签名： 单位盖章 | | | | | | |
| 安全防火措施及要求： | | | | | | |
| 后勤与安保处承办人 检 查 审 核 意 见 | |  | | | | |
| 后勤与安保处负责人 意 见 | |  | | | | |